901人防工程集水井渗漏水维修及更换排泵项目项目需求方案

采购单位：泰安市人民防空办公室

项目名称：901人防工程集水井渗漏水维修及更换排泵项目

编制时间：2020年11月

一、项目概况及预算情况

- 1、项目编号：SYTA2020-62

- 2、项目名称：901人防工程集水井渗漏水维修及更换排泵项目

- 3、预算控制价：4.594108万元。

- 4、采购方式：自行采购-竞争性谈判

- 5、项目概况：因901人防工程北侧有一处集水井漏水、大部分排污泵出现腐蚀现象不能正常启动，需要进行集水井渗漏水维修和更换排污泵。

二、采购标的具体情况

1.采购内容、数量及单项预算安排：

对集水井渗漏水维修和更换排污泵，确保采购人的正常使用。主要内容详见附件采购需求（工程量清单）。

2.需实现的功能或者目标：满足采购人的正常使用。

3.需满足国家、行业、地方及其他标准、规范。

4.需满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

5.需满足的采购政策要求：工信部联企业[2011]300号、鲁财库〔2007〕32号、财库[2014]68号、财库[2017]141号等文件要求执行。

6.项目交付或者实施的时间和地点：

工期：自合同签订之日起15日内施工完毕；

- 地点：901人防工程，具体根据采购人要求

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：满足项目需求。

8.工程后期维修及验收标准：满足采购人要求,达到验收合格标准。

三、论证意见

无

- 四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2020年11月16日起，至2020年11月18日止。

- 五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2020年11月19日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

- 六、项目联系方式

1.采购人：泰安市人民防空办公室

地  址：泰安市望岳东路

联系人：张科长

联系方式：0538-6896717

2.采购代理机构：山东三阳项目管理有限公司泰安分公司

联系人：白婧

电话：0538-5059099

地址：泰安市东岳大街363号奥来新天第A座1001

附件：采购需求（项目工程量清单）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 1.名称：止回阀 2.规格：DN65 1.6MPa 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 1.名称：闸阀 2.规格：DN65 1.6MPa 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 个 | 7 |  |  |  |
| 3 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.名称：法兰式软接头 2.规格：DN65 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 031003011001 | 法兰 1.名称：丝接法兰 2.规格：DN65 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 副 | 10.5 |  |  |  |
| 5 | 030601002001 | 压力仪表 1.名称;隔膜压力表 2.型号：16公斤 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.名称：球阀 2.规格：DN15 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 个 | 7 |  |  |  |
| 7 | 030601002002 | 压力仪表 1.名称：压力表弯安装 2.型号：含材料 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 台 | 7 |  |  |  |
| 8 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.备注：综合考虑管件、管道支架等相关工作，满足施工及甲方要求，达到验收标准 | m | 24 |  |  |  |
| 9 | 030601005001 | 物位检测仪表 1.名称：液位开关 2.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 台 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030411001001 | 配管 1.名称;墙体剔槽配管 2.规格：敷设DN32管 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | m | 90 |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.名称：PPR管 2.规格;dn20 3.备注：综合考虑管件、管道支架等相关工作，满足施工及甲方要求，达到验收标准 | m | 90 |  |  |  |
| 12 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称：排污泵 2.型号：5.5KW 3.备注：综合考虑排污泵用电接线等相关工作，达到使用要求 | 台 | 6 |  |  |  |
| 13 | 030109001003 | 离心式泵 1.名称：排污泵 2.型号：10.5KW 3.备注：综合考虑排污泵用电接线等相关工作，达到使用要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 081201005001 | 拆除管道 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN50 3.安装部位：室内明装 4.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | m | 24 |  |  |  |
| 15 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 1.名称：法兰阀门拆除 2.规格：DN50 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 个 | 14 |  |  |  |
| 16 | 031003011002 | 法兰 1.名称：螺纹法兰拆除 2.规格：DN50 3.备注：满足施工及甲方要求，达到验收标准 | 副 | 7 |  |  |  |
| 17 | 030109001002 | 离心式泵 1.名称：排污泵拆除 | 台 | 8 |  |  |  |
| 18 | 03B001 | 泵坑清理 1.工作内容：井内污水清理，井内垃圾清理，井盖座及井盖做防腐除锈刷防腐漆 | 项 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |